Приложение № 1

Отчет по предписаниям МБДОУ (детский сад «Солнышко») на 29.03.2018г

| Наименование надзорного органа | Дата проведения проверки Предписание (№ акта, (заключения), дата) | Пункты предписания | выполнение | Финансирование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей | Предписание №216 Акт проверки № 209 от 07.11.2017г 10.10.2017 – 07.11.2017г | 1.Для персонала отсутствуют шкафы для верхней одежды, кт должны быть установлены в раздевальной, а именно: в раздевальных групп №1,2,5 оборудованы вешалки для верхней одежды персонала, в гр №3,4,6 шкафы для персонала установлены в спальнях, что является нарушением п.6.2.СанПиН 2.4.1.3049-13 | выполнено |  | 20.11.2017г | Гилева И.П. |
|  |  | 2.В группе №1 при списочном составе 22 человека установлен 21 шкаф для верхней одежды, что является нарушением п.6.2.СанПиН 2.4.1.3049-13 | Выполнено |  | 20.11.2017г | Гилева И.П. |
|  |  | 3.Световые проемы в групповой гр.№4 и спальнях гр № 4,5 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторами), что явл нарушением п.7.3.СанПиН 2.4.1.3049-13 | Выполнено, шторы закуплены и установлены |  | 29.11.2017г | Гилева И.п. |
|  |  | 4. Продолжительность дневного сна для детей дошк возраста 1час30 мин -2ч15 мин., для детей до 3 лет-2ч45мин –при нормируемом не менее 3 час, что явл нарушением п.11.7СанПиН 2.4.1.3049-13 | Режим дня отрегулирован в соответствии с СаНПин |  | 20.11.2017г | Зырянова Т.В. |
|  |  | 5.На момент обследования на пищеблоке Используют доски с маркировкой «МС», «РС», «ОВ»,«ОС», «Сыр» с дефектами (щели, зазоры) что явл. нарушением п.13.3.СанПиН 2.4.1.3049-13 | Доски с дефектами списаны. Приобретены новые |  | 20.11.2017г | Гилева И.п. |
|  |  | 6.В представленном ежедневном меню не предусмотрено ежедневное использование продуктов: отсутствовали фрукты во все дни; отсутствовали кисломолоч ные напитки во все дни, что является нарушением п.15.7.СанПиН 2.4.1.3049-13 | выполнено |  | 20.11.2017г | Павленина О.А. |
|  |  | 7.У работника пищеблока (повар Кузнецова О.С. отсутствуют отметки о прививках против дизентерии Зоне, гепеатита А что является нарушением п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Выполнено кроме прививки от дизинтерии Зоне |  | 27.11.2017г | Чеснокова Г.Ф. |
|  |  | 8.Отсутствует вакцинация против краснухи у воспитателя Выголовой Е.В. что является нарушением п.19.2 .СанПиН 2.4.1.3049-13 | Выполнено в сооттветствии с графиком |  | 28.12.2017г | Чеснокова Г.ф. |
|  |  | 9.Отсутствует вакцинация против кори у Павлениной О.А., Миковой Л.А.,Зыряновой Т.В.Юдина О.А.,Выголовой Е.В.,Васевой М.В.,Гилева А.М.,Бусыревой Д.А.Жуковой С.Н.,Гилевой И.П.,Ромашевой Т.Д,Новикова В.С.,Сюткиной М.И.,Кузнецовой О.С.,Макейчик Л.В. | Выполенно |  | 28.12.2017г | Чеснокова Г.ф. |
|  |  | 10.Отсутствует информация о вакцинации против гепатита В у воспитателей Выголовой Е.В., Васевой М.В., Гилева А.М., бусыревой Д.А., Палкиной А.В., Гилевой И.П., Новикова В.А, Кузнецовой О.С., что является нарушением п.19.2. СанПиН2.4.1.3049-13 | Выполнено |  | 28.12.2017 | Чеснокова Г.Ф. |
|  |  | 11. Отсутствует информация о ревакцинации против дифтерии у Черных В.В., Васевой М.В., Гилева А.М., Бусыревой Д.А.,Палкиной А.В., Гилевой И.П., Ромашевой Т.Д., Макейчик Л.В.,Шляпиной О.Г., Спешиловой С.Ю.,Кодиной Н.П.. что является нарушением п.19.2. СанПиН2.4.1.3049-13 | выполнено |  | 28.12.2017г | Чеснокова Г.ф. |
|  | Предписание №217 | 1. Площади теневых навесов групп дошкольного возраста №№ 3-6 установлены из расчета 0,7-0,8 м2 на 1 ребенка, при нормируемом не менее 1 м2 на одного ребенка, что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | До 01.09.2018 | Гилева И.П. |
|  |  | 2. Количество детей в группах № 1, 2, 3 определено без учета площади групповых (игровых) комнат, а именно: площадь групповой (игровой) комнаты в группах №№ 1,2 на 1 ребенка 2,3-2,4 м2, при нормируемом для группы раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 м2 на 1 ребенка; площадь групповой (игровой) комнаты в группе № 3 - 1,9 м2, при нормируемом не менее 2,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | До 01.09.2018 | Гилева И.П. |
|  |  | 3. В группе № 5 в спальне на потолке отмечаются трещины, отслаивание покрасочного слоя, в раздевальной линолеум не закреплен по периметру, на потолке отмечается отслаивание покрасочного слоя, в буфетной отслаивание покрасочного слоя вентиляционного канала; в группе № 6 в спальне пол деревянный со щелями, в раздевальной линолеум с дефектами, в буфетной на стене отмечается отшелушивание покрасочного слоя; в группе № 3 в спальне и зоне буфетной отшелушивание покрасочного слоя стен; в группе № 4 в спальне на потолке трещины, отшелушивание покрасочного слоя, в туалете для мальчиков отшелушивание покрасочного слоя на потолке в зоне туалетной, в раздевальной отшелушивание покрасочного слоя на потолке; на пищеблоке в холодном цехе (обработка сырой продукции) отшелушивание покрасочного слоя стен, что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением пп. 5.1., 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | До 01.09.2018 | Гилева И.П. |
|  |  | 4. По результатам проведенных измерений мебели детской дошкольной, проведенным Западным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» установлено: - 4 детских стола в 1-ой младшей группе, 9 детских столов во 2-ой младшей группе не соответствуют требованиям ГОСТ 19301.1-94 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов»; 21 детский стул в 1-ой младшей группе, 5 детских стульев в средней группе не соответствуют требованиям ГОСТ 19301.2-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев», что является нарушением п. 6.1. СанПин2.4.1.3049.; |  |  | До 01.09.2018 | Зырянова Т.В. |
|  |  | 5.Стулья и столы установлены не по числу детей: отсутствуют детские столы для 13 детей из 21, что является нарушением п. 6.5. СанПин2.4.1.3049.; |  |  | До 01.09.2018 | Гилева И.П. |
|  |  | 6.Подбор детской мебели проведен без учета роста детей: - во 2-ой младшей группе для 17 детей с 1-ой группой роста (1000-1150 мм) отсутствуют 17 детских столов, для 7 детей с 0-ой группой роста (свыше 850-до 1000 мм) отсутствуют 7 детских столов и стульев; - в средней группе для 14 детей из 20 с 1-ой группой роста (1000-1150 мм) отсутствуют 14 детских столов, для 20 детей с 1-ой группой роста (1000-1150 мм) отсутствуют 20 детских стульев, для 6 детей с 0-ой группой роста (свыше 850-до 1000 мм) отсутствуют 6 детских столов и стульев; - в старшей группе для 8 детей с 1-ой группой роста (1000-1150 мм) отсутствуют 8 детских столов, для 7 детей с 1-ой группой роста (1000-1150 мм) отсутствуют 7 детских стульев; - в разновозрастной группе для 3 детей с 1-ой группой роста (1000-1150 мм) отсутствуют 3 детских стола, для 7 детей с 0-ой группой роста (свыше 850-до 1000 мм) отсутствуют 7 детских столов. Для 2 детей с 00-ой группой роста (до 850 мм) отсутствует 2 детских стола, что является нарушениемп. 6.6. СанПин2.4.1.3049.: |  |  | До 01.09.2018 | Зырянова Т.В. |
|  |  | 7. В туалетных всех групп отсутствуют душевые поддоны, что является нарушением п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | До 01.09.2018 | Гилева И.П. |
|  |  | 8. Для детей раннего возраста групп №№ 1,2 установлено по 2 умывальные раковины для детей, при нормируемом по 3 умывальные раковины, что является нарушением п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | До 01.09.2018 | Гилева И.П. |
|  |  | 9.Количество санитарных приборов (детских унитазов и детских раковин) в группах № 5,6 (старшая и подготовительная) установлено из расчета 1 раковина и 1 унитаз на 6 детей, при нормируемом 1 раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, что является нарушением п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | До 01.09.2018 | Гилева И.П. |
|  |  | 10.В туалетных помещениях отсутствуют вешалки для детских полотенец (для ног), что является нарушением п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. | Выполнено |  | 28.11.2017г | Гилева И.П. |
|  |  | 11.Фрукты, включая цитрусовые, моют в зоне обработки сырой продукции, при требуемом в условиях холодного цеха (зоны) или цеха вторичной обработки овощей (зоны), что является нарушениемп. 14.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | До 01.09.2018 | Гилева И.П. |
|  |  | 12.При работе технологического оборудования не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, чтоа именно: одни весы используют для взвешивания готовых к употреблению пищевых продуктов и сырых (тесто); протирочная машина для готовой продукции расположена между моечными ваннами для кухонной посуды и стеллажом для кухонной посуды; холодильник для суточных проб расположен в коридоре между кабинетом завхоза и санитарным узлом для медицинского кабинета, что является нарушением п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | До 01.09.2018 | Гилева И.П. |
|  |  | 13.Над технологическим оборудованием, являющееся источниками выделений тепла, газов – над плитами, над моечными ваннами не оборудована локальна вытяжная система вентиляции в зоне максимального загрязнения, что является нарушениемп. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | До 01.09.2018 | Гилева И.П. |
|  |  | 14.В июне 2017г. для детей с 3 до 7 лет выполнение нормы составило: по яйцу 83%, по молоку 64%, по свежим фруктам 61%, по овощам 69%, что является нарушением п. 15.3. приложение № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | До 01.09.2018 | Павлнина О.А. |
|  |  | 15.В туалетных помещениях отсутствуют вешалки для детских полотенец (для ног), что является нарушением п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. | выполнено |  | 28.11.2017г | Гилева И.П. |
|  | Предписание№221 | 1.Привести вывеску на корпусе образовательного учреждения по адресу: 617020, Пермский край, п.Ильинский, ул. Мира,12 в соответствие с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» | выполнено |  | 20.11.2017 | Гилева И.П. |

Заведующая                                    Безгодова Э.М.